附件2：

项目报价表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| 服务内容 |  |
| 服务周期 |  |
| 报价 |  |
| 项目负责人 |  |

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权询价响应供应商代表：

日期： 年 月 日

分项报价表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项工程名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合计 | 备注 |
|  | **三楼楼梯间维修改造** |
| 1 | 墙纸拆除 | 平方 | 58 |  |  |  |
| 2 | 墙面修复及油漆 | 平方 | 78 |  |  | 含人工材料 |
|  | **三楼卫生间维修改造** |
| 3 | 卫生间地面砖 | 平方 | 8.4 |  |  | 含人工及地砖（400\*400 参考品牌：蕊心瓷砖、富高瓷砖、冠珠瓷砖）和水泥沙子等辅料 |
| 4 | 卫生间墙面砖 | 平方 | 29.13 |  |  | 含人工及墙砖（400\*800参考品牌：蕊心瓷砖、富高瓷砖、冠珠瓷砖）和瓷砖胶等辅料 |
| 5 | 卫生间地面防水 | 平方 | 8.4 |  |  | 含人工材料 |
| 6 | 卫生间墙面防水 | 平方 | 19.38 |  |  | 含人工材料 |
| 7 | 卫生间回填 | 平方 | 7 |  |  | 含人工材料 |
| 8 | 卫生间隔断 | 平方 | 10 |  |  | 含人工材料 含卫生间门锁 |
| 9 | 卫生间铝扣板顶 | 平方 | 8.4 |  |  | 含人工材料  |
| 10 | 银镜 | 块 | 1 |  |  | 含人工材料 |
| 11 | 拖把池 | 套 | 1 |  |  | 含龙头 参考品牌：九牧、火车头卫浴、地之龙卫浴 |
| 12 | 卫生间给水及排水系统 | 平方 | 8.4 |  |  | 人工工资（含洗手盆及大理石台面、给排水管道、水龙头、地漏、蹲便器2套水箱、角阀、软管、辅材等）品牌：九牧、火车头卫浴、地之龙卫浴 |
| 13 | 卫生间电气线路改造 | 平方 | 8.4 |  |  | 人工工资（含300\*300扣板灯具2套、开关、插座及管线等电线、开关、插座等辅材）品牌：佛山照明、佰达通灯具，欧普灯具 |
| 14 | 排气扇 | 个 | 2 |  |  | 规格：300\*300 参考品牌：佛山照明、佰达通灯具，欧普灯具 |
| 15 | 水表 | 个 | 1 |  |  | 参考品牌：常德水表宁波水表、上海水表 |
|  | **三楼房间（含茶水间）维修改造** |
| 16 | 墙面抹灰层拆除(含附着墙漆、涂料、裱糊铲除) | 平方 | 22 |  |  | 含人工材料 |
| 17 | 墙面油漆 | 平方 | 22 |  |  | 含人工材料 |
|  | **楼顶阳光房维修** |
| 18 | 玻璃漏水维修 | 项 | 1 |  |  | 含人工材料 |
| 19 | 更换破裂损坏钢化玻璃 | 块 | 4 |  |  | 含人工材料 双层钢化玻璃 |
| 20 | 玻璃房灯具 | 套 | 4 |  |  | 含人工（含灯具、电线、线管、开关等辅材） |
|  | **楼顶小房间维修改造** |
| 21 | 楼顶小房间吊顶 | 平方 | 15 |  |  | 含人工材料  |
| 22 | 楼顶小房间顶灯 | 个 | 2 |  |  | 含人工（含电线、开关、插座等辅材） 参考品牌：佛山照明、佰达通灯具，欧普灯具 |
| 24 | 楼顶小房间地板砖 | 平方 | 16.5 |  |  | 含人工及地砖（800\*800参考品牌：蕊心瓷砖、富高瓷砖、冠珠瓷砖）和瓷砖胶等辅料 |
| 24 | 楼顶小房间墙面清理 | 平方 | 40 |  |  | 含人工 |
| 25 | 楼顶小房间墙面修复及油漆 | 平方 | 40 |  |  | 含人工材料 |
| 26 | 垃圾清运 | 项 | 1 |  |  | 含卫生清理，成品保护 |
| 共计 |  元 |